配製及稀釋漂白水溶液：

配製及稀釋漂白水溶液時應考慮所使用漂白水之有效氯濃度及需要水量。漂白水（次氯酸鈉）溶液之配製，可以下式計算：

Q：漂白水溶液之需要量（毫升） V：欲配製之溶液體積（公升） D：欲配製溶液之有效氯濃度（ppm） A：所使用未稀釋漂白水溶液之濃度（％）

Q=(V×D)/(10×A)

漂白水稀釋溶液參考換算表

| 稀釋溶液總量 | 配製之溶液濃度 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 200ppm | 500ppm | 1000ppm | 5000ppm |  |
| 10公升 | 40 mL | 100 mL | 200 mL | 1000 mL |  |
| 30公升 | 120 mL | 300 mL | 600 mL | 3000 mL |  |
| 50公升 | 200 mL | 500 mL | 1000 mL | 5000 mL |  |
| 100公升 | 400 mL | 1000 mL | 2000 mL | 10000 mL |  |
| 註：本表次氯酸鈉溶液之有效氯濃度以5％計算。 例：以有效氯濃度5％之次氯酸鈉溶液，配製10公升 200 ppm之漂白水溶液。 Q=[V(=10 L)×D(=200 ppm)] / [10×A(=5)]=40 (mL) 即需要漂白水溶液40mL |  |  |  |  |  |